## SUB. VIRÚ - 1°- 2026
[18 empty] | 24.305 | 22.989 | 40.078
[18 empty] | 2 | 1 | 2
RESULTADOS ANÁLISIS FISICOS DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA VALLE DE VIRÚ MARZO 2026 - 1° MONITOREO
PARAMETRO | Coordenada Datum: WGS-84 |  | Nº de Pozo de observación | Conductividad Eléctrica | Ph | Sólidos Totales Disueltos | Temperatura | Turbidez | Nitratos (NO3-) | Nitritos (NO2-) | Cobre (Cu) | Cromo Hexavalente (Cr6+) | Sulfatos (SO₄²-) | Manganeso (Mn) | Zinc (Zn) | Hierro (Fe) | Amonio (NH4) (*) | Magnesio (Mg) (*) | Sodio (Na) (*) | Calcio (Ca) | Magnesio (Mg) (*) (me/L) | Sodio (Na) (*) (me/L) | Calcio (Ca) (*) (me/L) | CÁLCULO RAS (Relación de Absorción de Sodio) | GRADO DE RESTRICCIÓN | Coliformes Totales | Coliformes Termotolerantes | Escherichia coli
UM |  |  |  | µmho/cm | ph | mgL-1 | °C | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | [5 empty] | UFC/100 ml | UFC/100 ml | UFC/100 ml
DS N° 004-2017 MINAM |  |  | Riego deVegetales | 2500 | 6,5 – 8,5 | - | - | - | 100 | 10 | 0.2 | 0.1 (C.T) | 1000 | 0.2 | 2 | 5 | - | - | - | - | [5 empty] | *
|  |  | Consumo de Animales | 5000 | 6,5 – 8,4 | - | - | - | 100 | 10 | 0.5 | 1 (C.T) | 1000 | 0.2 | 24 | - | - | 250 | - | - | [5 empty] | *
DS N° 031-2010-SA. |  |  | Consumo Humano | 1 500 | 6.5-8.5 | 1 000 | - | 5 | 50 | 3 | 2 | 0.05 | 250 | 0.4 | 3 | 0.3 | - | - | 200 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0
M1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 1 | 1
M2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M4 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M5 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M6 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60 | 0 | 0
M7 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M8 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 2 | 2
M9 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 0 | 0
M10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70 | 0 | 0
M11 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 5 | 5
M12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M13 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
M14 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M15 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 0 | 0
M16 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80 | 1 | 1
M17 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M18 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
M19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 0 | 0
M20 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M21 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 2 | 0
M22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 0 | 0
M23 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 25 | 2
M24 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M25 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
M26 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
M27 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M28 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M29 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 1 | 1
M30 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M31 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 0 | 0
M32 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M33 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
M34 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 10 | 5
M35 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 10 | 5
M36 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 2 | 2
M37 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 10 | 5
M38 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 5 | 4
M39 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M40 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
M41 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 3 | 2
M42 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60 | 0 | 0
M43 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M44 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | 0 | 0
M45 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M46 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 2 | 2
M47 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 120 | 5 | 5
M48 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95 | 20 | 2
M49 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 2 | 2
M50 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0
M51 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 2 | 2
M52 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 2 | 1
M53 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 5 | 5
M54 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 35 | 10 | 5
M55 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M56 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M57 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M58 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 2 | 2
M59 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | -
M60 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 5 | 4
*No se realiza metodo microbiológico requerido para aguas catergia 3 - ECAS. Metodo utilizado para agua subterránea - Siembra en placa.
+ No se realizó análisis. Pozo inaccesible
[26 empty] | 37 | 23 | 22
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.1622 | 59.4595
|  | RIEGO DE VEGETALES |  | >15 | [6 empty] | >41 | <58> |  | <14>
|  | CONSUMO DE ANIMALES |  | >1 | [6 empty] | >34
|  | HUMANO |  | >14 |  | >16 |  | 0 |  | >16 | >12 | <23> |  | <16> |  | >4 |  |  | >12
|  |  | MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 25 | 5
|  |  | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
1 microsiemens/centímetro = 0.001 milisiemens/centímetro
1 mho/centímetro = 1 siemens/centímetro
[9 empty] | 1us |  |  |  | 1 umho

## 1° MONITOREO VALLE CHICAMA-2024 (hidden)
RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA VALLE DE CHICAMA Abr- May 2024- 1° MONITOREO
PARAMETRO | Coordenada Datum: WGS-84 |  | Nº de Pozo de observación | [13 empty] | USO |  | pr (m) | lc (m) | nivel_esta | nivel_dina | Conductividad Eléctrica | pH | Sólidos Totales Disueltos | Temperatura |  |  |  | Turbidez | Nitratos (NO3-) | Nitritos (NO2-) | Cobre (Cu) | Cromo Hexavalente (Cr6+) | Manganeso (Mn) | Zinc (Zn) | Hierro (Fe) | Sulfatos (SO₄²-) | Coliformes Totales | Coliformes Termotolerantes | Escherichia coli
UM | [22 empty] | µmho/cm |  | mg/L |  |  |  |  | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | UFC/100 ml | UFC/100 ml | UFC/100 ml
DS N° 031-2010-SA | Este | Norte | ANTIGUO | [13 empty] | CONSUMO HUMANO |  | - | - | - | - | 1500 | 6.5-8.5 | 1000 | - |  |  |  | 5 | 50 | 3 | 2 | 0.05 | 0.4 | 3 | 0.3 | 250 | 0 | 0 | 0
DS N° 004-2017 MINAM | [16 empty] | RIEGO VEGETALES |  | - | - | - | - | 2500 | 6,5 – 8,5 | - | - |  |  |  | - | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2 | 5 | 1000 | * | *
[17 empty] | CONSUMO DE ANIMALES |  | - | - | - | - | 5000 | 6,5 – 8,4 | - | - |  |  |  | - | 100 | 10 | 0.5 | - | 0.2 | 24 | - | 1000 | * | *
1 | 696857 | 9116136 | CH-184A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 |  | TASE | CONSUMO HUMANO | 2024-04-25 | 0.5 | 0.73 | 0.23 | 0 | 820 | 8.36 | 397 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-04-25T11:31:42.480 | 0.62 | 1.2 | 14 | 0.23 | 0.023 | (1) | 0.25 | 1.065 | 165 | 120 | 0 | 0
2 | 695062 | 9117727 | CH-181A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | GARCIA ALDANA, LUIS JOSE | TASE | NE | 2024-04-25 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1501 | 8.22 | 774 | 23.5 | ABANDONADO | VISITADO | 2024-04-25T11:48:05.205 | 15.3 | 1.3 | 7 | 1.09 | 0.038 | (1) | 0.18 | 0.453 | 245 | * | * | *
3 | 693968 | 9118350 | CH-189B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 1899-12-30 | 17 | 0 | RAMOS QUIROZ, RICARDO CESAR | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.1 | 2.18 | 2.08 | 0 | 9210 | 7.09 | 5100 | 24.1 | ABANDONADO | VISITADO | 2024-04-25T12:13:03.072 | 10.4 | 1.1 | 13 | 1.29 | 0.022 | (1) | 0.24 | 0.625 | 255 | * | * | *
4 | 693561 | 9119487 | CH-159 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | RUIZ PULIDO, LUIS ALBERTO | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.5 | 1.74 | 1.24 | 0 | 2600 | 7.36 | 1341 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-04-25T12:31:57.396 | 3.63 | 1 | 9 | 1.83 | 0.057 | (1) | 0.2 | 1.5 | 325 | * | * | *
5 | 693497 | 9121986 | CH-83A | IRHS-13-02-07-328 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 41865 | 17 | 0 | FELIPE SOLANO SÁNCHEZ | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2119 | 9 | 1103 | 23.4 |  | VISITADO | 2024-04-26T08:49:45.692 | 9.16 | 0.8 | 10 | 1.13 | 0.081 | (1) | 0.08 | 2.307 | 350 | * | * | *
6 | 694859 | 9121180 | CH-138A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 137719 | 1899-12-30 | 17 | 0 | ALFARO QUINTEROS, MANUEL | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.55 | 1.41 | 0.86 | 0 | 2062 | 7.68 | 1059 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-04-25T15:26:58.251 | 4.71 | 0.5 | 13 | 1.48 | 0.028 | (1) | 0.19 | 1.6 | 345 | 200 | 0 | 0
7 | 694308 | 9123700 | CH-20 | IRHS-13-02-07-277 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 |  | TASE | NE | 2024-04-25 | 0.3 | 1.29 | 0.99 | 0 | 2182 | 7.04 | 1130 | 23.9 | NUEVO | VISITADO | 2024-04-25T14:43:43.188 | 4.35 | 0.4 | 11 | 1.32 | 0.019 | (1) | 0.08 | 0.151 | 350 | * | * | *
8 | 699474 | 9122213 | CH-192B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 1899-12-30 | 17 | 0 | ROSAS CRUZ, JOSE ARCEMIO | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.7 | 2.54 | 1.84 | 0 | 1305 | 7.33 | 653 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-04-25T09:35:22.295 | 1.83 | 1.5 | 19 | 1.23 | 0.018 | (1) | 0.17 | 1.573 | 315 | * | * | *
9 | 698396 | 9121585 | CH-191A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | SUCESION DE GUEVARA PEÑA, SALUSTIO | TACE | AGRÍCOLA Y CONSUMO HUMANO | 2024-04-25 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1727 | 7.37 | 876 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-04-25T10:07:24.482 | 4.43 | 0.9 | 8 | 1.67 | 0.016 | (1) | 0.03 | 2.14 | 290 | 100 | 0 | 0
10 | 698119 | 9120306 | CH-193 | IRHS-13-02-07-380 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | SCHMIEL BALTODANO, VICTOR HUMBERTO | TASE | ABANDONADO | 2024-04-25 | 1 | 2.41 | 1.41 | 0 | 1825 | 7.69 | 937 | 24 | ABANDONADO | VISITADO | 2024-04-25T10:22:40.729 | 1.4 | 0.4 | 15 | 1.16 | 0.054 | (1) | 0.02 | 1.537 | 315 | * | * | *
11 | 697646 | 9118601 | CH-185B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO Y EDITA | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | 1.7 | 5.92 | 4.22 | 0 | 1878 | 8.1 | 970 | 24 |  | VISITADO | 2024-04-25T10:40:13.307 | 4.01 | 1.1 | 14 | 1.81 | 0.016 | (1) | 0.01 | 1.823 | 320 | * | * | *
12 | 696468 | 9119049 | CH-185A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | CARRANZA TIZNADO, LORENZO TEOFILO | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | -0.95 | 0.59 | 1.54 | 0 | 3120 | 7.3 | 1581 | 25.9 |  | VISITADO | 2024-04-25T11:12:13.954 | 3.84 | 0.2 | 12 | 1.53 | 0.023 | (1) | 0.019 | 1.8 | 400 | * | * | *
13 | 696492 | 9117830 | CH-184 | IRHS-13-02-07-373 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 41919 | 17 | 0 | FERNANDEZ HERNANDEZ, COSME | TASE | AGRICOLA | 2024-04-25 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 3240 | 7.61 | 1681 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-04-25T11:21:28.686 | 1.22 | 0.8 | 14 | 1.68 | 0.022 | (1) | 0.17 | 0.423 | 420 | * | * | *
14 | 694673 | 9119544 | CH-158 | IRHS-13-02-07-504 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 41862 | 17 | 0 | ANDRES GUTIERREZ PORTALES | TASE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-04-26 | 0.8 | 1.18 | 0.38 | 0 | 1829 | 7.21 | 947 | 23.7 |  | VISITADO | 2024-04-26T08:17:50.002 | 2.73 | 0.9 | 12 | 1.97 | 0.023 | (1) | 0.09 | 1.714 | 310 | 150 | 0 | 0
15 | 691380 | 9121202 | CH-77A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | AGUIRRE GAMARRA, FELIX | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | 0.4 | 1.27 | 0.87 | 0 | 3500 | 7.66 | 1853 | 23.6 |  | VISITADO | 2024-04-26T09:21:05.269 | 2.27 | 0.5 | 14 | 1.39 | 0.019 | (1) | 0.18 | 1.789 | 435 | * | * | *
16 | 690526 | 9121471 | CH-125A | IRHS-13-02-07-301 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | RAMOS VARGAS, SEGUNDO | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | 0.25 | 0.67 | 0.42 | 0 | 2098 | 7.11 | 1099 | 23.3 |  | VISITADO | 2024-04-26T09:31:32.030 | 5.82 | 0.5 | 11 | 1.94 | 0.033 | (1) | 0.16 | 1.176 | 350 | * | * | *
17 | 690469 | 9122595 | CH-31A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | REYES EUGENIO, JOSE MELECIO | TACE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | -1.7 | 0.6 | 2.3 | 0 | 2270 | 7.54 | 1196 | 23.7 |  | VISITADO | 2024-04-26T09:57:24.559 | 3.37 | 0.6 | 4 | 1.18 | 0.014 | (1) | 0.03 | 0.035 | 360 | * | * | *
18 | 691179 | 9122980 | CH-31 | IRHS-13-02-07-179 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 |  | TASE | CONSUMO HUMANO Y AGRÍCOLA | 2024-04-26 | 0.23 | 3.03 | 2.8 | 0 | 1960 | 7.67 | 989 | 25 |  | VISITADO | 2024-04-26T10:10:37.867 | 5.8 | 0.7 | 8 | 1.5 | 0.019 | (1) | 0.13 | 0.054 | 340 | 100 | 0 | 0
19 | 690980 | 9124239 | CH-34B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 |  | TASE | AGRICOLA | 2024-04-26 | 0.3 | 0.88 | 0.58 | 0 | 2189 | 7.41 | 1111 | 25.3 | NUEVO | VISITADO | 2024-04-26T10:42:23.292 | 3.45 | 0.9 | 13 | 1.33 | 0.02 | (1) | 0.32 | 0.039 | 360 | * | * | *
20 | 698962 | 9124185 | CH-320A | IRHS-13-02-07-457 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 | 41899 | 17 | 0 | JESUS CARLOS OTINIANO ROSALES | TASE | HUMANO-AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.65 | 2.29 | 1.64 | 0 | 1412 | 7.33 | 698 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-04-25T09:24:25.257 | 1.74 | 0.7 | 10 | 1.05 | 0.025 | (1) | 0.24 | 0.05 | 295 | 100 | 0 | 0
21 | 700016 | 9125349 | CH-291A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 137719 |  | 17 | 0 | LOLOY CAIPO, JOSE JESUS | TACE | HUMANO-AGRICOLA | 2024-04-25 | 0.75 | 3.44 | 2.69 | 0 | 1244 | 7.45 | 617 | 24.9 |  | VISITADO | 2024-04-25T08:20:53.948 | 0.871 | 0.8 | 9 | 1.18 | 0.041 | (1) | 0.23 | 0.899 | 190 | 80 | 0 | 0
22 | 701824.901 | 9130933.9502 | CH-6 | IRHS-13-02-02-179 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Cuenca Chicama |  | 17 | 0 | JUAREZ MARQUEZ, TEOFANO |  | AGRICOLA | 2024-05-14 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1005 | 6.98 | 513 | 23.5 | POZO NUEVO MUESTRA 22 | VISITADO | 2024-05-14T13:53:09.670 | 0.871 | 0.8 | 5 | 2.18 | 0.041 | (1) | 0.230 | 0.899 | 180 | * | * | *
23 | 699121 | 9128350 | CH-343 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMPRESA AGROPECUARIA, CHICLIN Y ANEXOS S.A.A. | TSE | AGRICOLA | 2024-04-26 | 0.1 | 1.33 | 1.23 | 0 | 1381 | 7.79 | 675 | 25.8 |  | VISITADO | 2024-04-26T12:46:06.448 | 5.79 | 0.6 | 8 | 1.63 | 0.05 | (1) | 0.16 | 1.121 | 250 | * | * | *
24 | 696271 | 9128396 | CH-215B | IRHS-13-02-07-522 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41913 | 17 | 0 | SANTOS VICTORIA RIVEROS REYES | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-04-26 | 0.35 | 3.56 | 3.21 | 0 | 1623 | 7.29 | 812 | 25.1 |  | VISITADO | 2024-04-26T12:17:05.270 | 1.97 | 0.9 | 12 | 1.06 | 0.027 | (1) | 0.33 | 0.072 | 255 | 120 | 0 | 0
25 | 700047 | 9132591 | CH-235 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL, CARTAVIO S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | 0 | 6.41 | 6.41 | 0 | 783 | 7.42 | 386 | 24.7 | NUEVO | VISITADO | 2024-04-26T12:17:33.686 | 15.3 | 0.8 | 8 | 0.53 | 0.028 | (1) | 0.29 | 0.032 | 125 | * | * | *
26 | 694311 | 9127393 | CH-3A | IRHS-13-02-07-228 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41856 | 17 | 0 | JULIA ARROYO VEGA | TASE | CONSUMO HUMANO | 2024-04-26 | 0.2 | 1.36 | 1.16 | 0 | 1374 | 7.71 | 684 | 25 |  | VISITADO | 2024-04-26T11:12:46.180 | 3.31 | 0.9 | 15 | 2.13 | 0.018 | (1) | 0.27 | 0.036 | 225 | 150 | 0 | 0
27 | 693898 | 9125291 | CH-21B-2 | IRHS-13-02-07-471 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | CORPORACION DEL SUR S.A., SUCURSAL PERU | TACE | AGRÍCOLA | 2024-04-25 | -1.8 | 0.26 | 2.06 | 0 | 1624 | 7.08 | 834 | 23.8 |  | VISITADO | 2024-04-25T14:24:17.799 | 1.44 | 0.8 | 9 | 2.02 | 0.013 | (1) | 0.24 | 0.068 | 315 | * | * | *
28 | 691796 | 9126919 | CH-43A-2 | IRHS-13-02-07-518 | LA LIBERTAD | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | SUCESION DE CUEVA CABRERA, JOSE PANFILO | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-26 | -0.7 | 1.37 | 2.07 | 0 | 1414 | 7.32 | 701 | 25.2 | NUEVO | VISITADO | 2024-04-26T13:44:28.673 | 6.12 | 1 | 7 | 1.9 | 0.022 | (1) | 0.17 | 0.046 | 200 | * | * | *
29 | 690819 | 9127499 | CH-3B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | CHAMACHE BARRIGA, ENRIQUE WALTER | TACE | AGRICOLA | 2024-04-30 | 0.58 | 4.33 | 3.75 | 0 | 924 | 7.35 | 458 | 24.7 | Cambio de PR | VISITADO | 2024-04-30T08:27:52.382 | 2.39 | 0.7 | 15 | 1.34 | 0.012 | (1) | 0.17 | 0.038 | 165 | * | * | *
30 | 693042 | 9130345 | CH-71A | IRHS-13-02-04-100 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41884 | 17 | 0 | HEREDEROS MURGA BAZAN | TASE | AGRICOLA | 2024-04-30 | 0.3 | 2.64 | 2.34 | 0 | 903 | 7.61 | 460 | 23.3 |  | VISITADO | 2024-04-30T11:25:01.791 | 10.03 | 0.7 | 13 | 0.66 | 0.022 | (1) | 0.13 | 0.054 | 165 | * | * | *
31 | 690081 | 9126756 | CH-155A-2 | IRHS-13-02-04-2 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41932 | 17 | 0 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL, CARTAVIO S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-04-30 | 0.25 | 3.7 | 3.45 | 0 | 641 | 7.85 | 318 | 24.2 |  | VISITADO | 2024-04-30T09:34:28.600 | 12.4 | 0.5 | 19 | 1.37 | 0.049 | (1) | 0.32 | 0.1 | 105 | * | * | *
32 | 689067.8591 | 9123918.0867 | CH-36A | IRHS-13-02-04-60 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 | CARTAVIO S.A.A. |  | CONSUMO HUMANO | 2024-04-30 | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | 1799 | 7.41 | 945 | 22.9 | POZO NUEVO MUESTRA 32 | VISITADO | 2024-04-30T09:48:52.117 | 2.92 | 0.5 | 17 | 1.35 | 0.025 | (1) | 0.25 | 0.131 | 320 | 250 | 0 | 0
33 | 682742 | 9150731 | CH-258A | IRHS-13-02-06-549 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | SUCESION DE PINILLOS, TEJEDA EUSEBIO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 1286 | 7.42 | 640 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-05-13T09:06:47.949 | 0.447 | 2.8 | 2 | 2.36 | 0.03 | (1) | 0.21 | 0.312 | 190 | * | * | *
34 | 687075 | 9124619 | CH-146A-2 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-30 | 0.4 | 1.76 | 1.36 | 0 | 1527 | 7.74 | 778 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-04-30T10:17:00.911 | 2.77 | 0.4 | 11 | 2.41 | 0.013 | (1) | 0.14 | 0.029 | 290 | * | * | *
35 | 686044 | 9125450 | CH-126A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-04-30 | 0.95 | 3.95 | 3 | 0 | 4300 | 7.52 | 2290 | 23.7 |  | VISITADO | 2024-04-30T10:32:37.210 | 1.21 | 1.1 | 10 | 1.63 | 0.022 | (1) | 0.21 | 0.048 | 280 | 120 | 0 | 0
36 | 687618.032 | 9128921.4583 | CH-120C |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 | GARCIA ARROYO, NEMECIO |  | HUMANO | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
37 | 686602 | 9128803 | CH-120B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | ORBEGOSO VILLALTA, ZACARIAS SEGUNDO | TASE | AGRICOLA | 2024-04-30 | -0.3 | 1.29 | 1.59 | 0 | 2480 | 7.9 | 1281 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-04-30T11:29:30.309 | 2.9 | 0.5 | 12 | 0.92 | 0.02 | (1) | 0.18 | 0.107 | 285 | * | * | *
38 | 687739 | 9130397 | CH-148A-1 | IRHS-13-02-04-188 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41885 | 17 | 0 | CAMPOS DE LA CRUZ, ROMAN NELSON | TASE | AGRÍCOLA | 2024-04-30 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 1688 | 7.41 | 854 | 24.7 |  | VISITADO | 2024-04-30T11:50:51.153 | 8.74 | 0.6 | 9 | 0.27 | 0.012 | (1) | 0.15 | 0.052 | 270 | * | * | *
39 | 689666 | 9130743 | CH-142 | IRHS-13-02-04-269 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41824 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A.-1 N SANTO DOMINGO | TSE | AGRÍCOLA | 2024-04-29 | 0.15 | 1.27 | 1.12 | 0 | 741 | 8.23 | 361 | 24.9 |  | VISITADO | 2024-04-30T13:00:53.463 | 7.64 | 0.7 | 12 | 0.3 | 0.014 | (1) | 0.19 | 0.109 | 70 | * | * | *
40 | 690192 | 9132567 | CH-107A | IRHS-13-02-04-128 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41882 | 17 | 0 | CASERIO LA HUACA | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-04-30 | -0.5 | 3.22 | 3.72 | 0 | 1404 | 7.41 | 703 | 25 |  | VISITADO | 2024-04-30T12:32:18.507 | 7.13 | 0.8 | 15 | 0.18 | 0.02 | (1) | 0.14 | 0.191 | 260 | 100 | 0 | 0
41 | 689607 | 9131894 | CH-143A | IRHS-13-02-04-132 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41881 | 17 | 0 | PINILLOS AGUILAR, VICTOR JAVIER | TASE | AGRICOLA | 2024-04-30 | 0.35 | 0.91 | 0.56 | 0 | 1753 | 7.38 | 874 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-04-30T12:41:09.982 | 3.13 | 1.9 | 7 | 0.16 | 0.024 | (1) | 0.16 | 0.048 | 245 | * | * | *
42 | 694776 | 9135112 | CH-57A | IRHS-13-02-03-19 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41821 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A.- 7 SANTA BARBARA | TSE | AGRICOLA | 2024-05-02 | 0.35 | 0 | -0.35 | 0 |  | - |  |  | Sin Acceso (Abejas) | VISITADO | 2024-05-02T08:11:59.563
43 | 692406 | 9137577 | CH-62A | IRHS-13-02-03-66 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41845 | 17 | 0 | MARIA AURIA VELASQUEZ DE DIAZ | TACE | HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-02 | 0.45 | 0.76 | 0.31 | 0 | 1446 | 7.12 | 743 | 24 |  | VISITADO | 2024-05-02T11:08:51.924 | 1.33 | 0.8 | 6 | 0.16 | 0.021 | (1) | 0.17 | 0.031 | 145 | 80 | 0 | 0
44 | 693552 | 9136999 | CH-62B | IRHS-13-02-03-155 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41842 | 17 | 0 | SEGUNDO ZUÑIGA GUEVARA | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0.2 | 3.26 | 3.06 | 0 | 938 | 7.58 | 482 | 23 |  | VISITADO | 2024-05-02T10:53:30.836 | 2.55 | 1.6 | 30 | 0.43 | 0.019 | (1) | 0.38 | 0.005 | 205 | * | * | *
45 | 692292.886 | 9136775.6675 | CH-170A | IRHS-13-02-03-458 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | MONCADA CARRANZA ,SONIA MIRELLA Y OTRO | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 1414 | 7.36 | 717 | 24.2 | CAMBIO GEOMETRICO | VISITADO | 2024-05-02T10:26:43.029 | 4.13 | 1.1 | 15 | 0.26 | 0.024 | (1) | 0.14 | 0.036 | 250 | * | * | *
46 | 692433 | 9135450 | CH-57B | IRHS-13-02-03-184 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41851 | 17 | 0 | LAURIANO MONCADA LINARES | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0.35 | 2.34 | 1.99 | 0 | 1374 | 7.33 | 714 | 23 |  | VISITADO | 2024-05-02T10:37:31.646 | 2.72 | 0.7 | 11 | 0.22 | 0.03 | (1) | 0.25 | 0.01 | 110 | * | * | *
47 | 679566 | 9145085 | CH-252B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | LINO CASTILLO, RICARDO OSWALDO | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-10 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 2199 | 7.48 | 1132 | 24.4 |  | VISITADO | 2024-05-10T08:58:09.322 | 0.692 | 2.4 | 1 | 2.11 | 0.058 | (1) | 0.25 | 0.126 | 175
48 | 690334 | 9135786 | CH-153B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TASE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-02 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 768 | 7.73 | 390 | 23.2 |  | VISITADO | 2024-05-02T08:43:09.175 | 6.1 | 0.5 | 10 | 0.38 | 0.025 | (1) | 0.12 | 0.045 | 190 | 100 | 0 | 0
49 | 687944 | 9135276 | CH-21B-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | CORPORACION DEL SUR S.A., SUCURSAL PERU | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1728 | 8.15 | 882 | 23.6 |  | VISITADO | 2024-05-02T09:04:23.847 | 2.33 | 0.4 | 9 | 0.12 | 0.028 | (1) | 0.43 | 0.053 | 105 | * | * | *
50 | 687216.3015 | 9133704.0393 | CH-82A | IRHS-13-02-04-15 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 | PUEBLO LOS ANGELES |  | CONSUMO HUMANO | 2024-04-30 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 629 | 7.91 | 302 | 25.9 | POZO NUEVO MUESTRA 50 | VISITADO | 2024-04-30T12:16:34.889 | 49.3 | 1.2 | 9 | 0.18 | 0.035 | (1) | 0.27 | 0.193 | 260 | 50 | 0 | 0
51 | 689698 | 9136242 | CH-56A-1 | IRHS-13-02-04-198 | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41927 | 17 | 0 | EMPRESA AGRICOLA GANADERA, SALAMANCA | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0.3 | 0.52 | 0.22 | 0 | 1601 | 7.49 | 825 | 23.4 |  | VISITADO | 2024-05-02T08:49:02.516 | 7.39 | 0.6 | 10 | 0.08 | 0.018 | (1) | 0.36 | 0.09 | 290 | * | * | *
52 | 689725 | 9138394 | CH-182A | IRHS-13-02-03-481 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | LINARES POLO, SEVERIANO PEDRO | TACE | AGRICOLA | 2024-05-02 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1655 | 7.68 | 843 | 24 |  | VISITADO | 2024-05-02T11:57:25.584 | 1.85 | 0.5 | 9 | 0.31 | 0.057 | (1) | 0.18 | 0.01 | 220 | * | * | *
53 | 691457 | 9139075 | CH-76A | IRHS-13-02-03-102 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41844 | 17 | 0 | ELSA C. GUERRERO DE JULCA | TASE | AGRICOLA | 2024-05-02 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1181 | 7.22 | 606 | 23.6 |  | VISITADO | 2024-05-02T11:14:04.155 | 14 | 0.6 | 9 | 0.14 | 0.022 | (1) | 0.23 | 0.14 | 195 | * | * | *
54 | 690711 | 9140099 | CH-167A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | MONZON VASQUEZ, TEOFILO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-02 | 0.2 | 0.79 | 0.59 | 0 | 1339 | 7.26 | 679 | 24.2 |  | VISITADO | 2024-05-02T11:23:33.237 | 10 | 0.6 | 7 | 0.13 | 0.034 | (1) | 0.24 | 0.012 | 150 | * | * | *
55 | 692169 | 9140778 | CH-175B | IRHS-13-02-03-282 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41816 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A-5 CERRO PRIETO | TSE | AGRICOLA | 2024-05-06 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 0 | 500 | 8.06 | 249 | 23.7 |  | VISITADO | 2024-05-06T08:34:50.783 | 0.892 | 0.8 | 10 | 1.69 | 0.031 | (1) | 0.2 | 0.153 | 200 | * | * | *
56 | 701684 | 9135034 | CH-149A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | CUEVA GAMBINI, EDWIN DANIEL | TASE | CONSUMO HUMANO Y ANIMALES | 2024-05-14 | 0.35 | 7.68 | 7.33 | 0 | 1105 | 7.39 | 494 | 29.9 |  | VISITADO | 2024-05-14T13:30:00.983 | 0.715 | 0.8 | 7 | 0.61 | 0.028 | (1) | 0.19 | 0.087 | 175 | 80 | 0 | 0
57 | 704768 | 9135811 | CH-301B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 1899-12-30 | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRICOLA | 2024-05-14 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 |  | - |  |  | SIN AGUA - SECO | VISITADO | 2024-05-14T13:09:09.626
58 | 705487 | 9138846 | CH-303A | IRHS-13-02-02-391 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 1899-12-30 | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRICOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 9.49 | 9.19 | 0 | 676 | 7.95 | 321 | 26.4 |  | VISITADO | 2024-05-14T12:54:13.204 | 17 | 0.7 | 4 | 1.06 | 0.018 | (1) | 0.24 | 0.105 | 210 | * | * | *
59 | 705326 | 9140080 | CH-15A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | TELLO GONZALES, FERNANDO | TASE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-14 | -1.3 | 1.09 | 2.39 | 0 | 1187 | 7.28 | 598 | 24.4 |  | VISITADO | 2024-05-14T12:19:37.305 | 1.95 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.036 | (1) | 0.37 | 0.14 | 180 | 50 | 0 | 0
60 | 705972 | 9140555 | CH-32B-1 | IRHS-13-02-02-73 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41894 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TCE | AGRÍCOLA | 2024-05-15 | 0.3 | 2.19 | 1.89 | 0 | 1195 | 6.83 | 611 | 23.8 |  | VISITADO | 2024-05-15T09:21:57.839 | 15.6 | 0.6 | 2 | 0.14 | 0.032 | (1) | 0.22 | 0.085 | 205 | * | * | *
61 | 706972 | 9140180 | CH-32A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-15 | 0.4 | 1.39 | 0.99 | 0 | 622 | 7.45 | 305 | 24.8 |  | VISITADO | 2024-05-15T09:32:37.125 | 15.8 | 0.8 | 4 | 0.12 | 0.013 | (1) | 0.17 | 0.086 | 215 | * | * | *
62 | 707862 | 9141838 | CH-47A | IRHS 221 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRICOLA | 2024-05-15 | 0.4 | 3.27 | 2.87 | 0 | 1790 | 7.11 | 912 | 24.4 |  | VISITADO | 2024-05-15T09:44:58.678 | 4.64 | 0.8 | 2 | 2.01 | 0.033 | (1) | 0.25 | 0.136 | 190 | * | * | *
63 | 708626 | 9143199 | CH-54A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TASE | AGRICOLA | 2024-05-15 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 1344 | 7.17 | 668 | 25.1 |  | VISITADO | 2024-05-15T10:12:39.058 | 8.4 | 0.9 | 4 | 1.5 | 0.047 | (1) | 0.29 | 0.078 | 195 | * | * | *
64 | 709388 | 9142814 | CH-50A | IRHS 403 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-15 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1626 | 7.27 | 811 | 25.1 |  | VISITADO | 2024-05-15T10:21:15.725 | 3.61 | 0.6 | 2 | 1.39 | 0.027 | (1) | 0.38 | 0.22 | 185 | * | * | *
65 | 713568 | 9144353 | CH-68 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | IZQUIERDA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | RONCAL FLORIAN, WILDOR ROBINSON | TSE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-15 | 0.15 | 1.18 | 1.03 | 0 | 1060 | 7.29 | 519 | 25.4 |  | VISITADO | 2024-05-15T10:32:09.085 | 3.44 | 0.9 | 5 | 1.22 | 0.029 | (1) | 0.3 | 0.384 | 200 | 80 | 0 | 0
66 | 711124 | 9145346 | CH-46A | IRHS-13-02-01-144 | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41813 | 17 | 0 | CASA GRANDE S.A.A - 19 N | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 3.57 | 3.27 | 0 | 737 | 7.89 | 351 | 26.2 |  | VISITADO | 2024-05-14T11:21:49.669 | 10.4 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.016 | (1) | 0.25 | 0.204 | 195 | * | * | *
67 | 713708 | 9146165 | CH-51A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 3.27 | 2.97 | 0 | 891 | 8.19 | 433 | 24.9 | NUEVO | VISITADO | 2024-05-14T11:38:30.665 | 19.3 | 1.3 | 8 | 0.3 | 0.018 | (1) | 0.22 | 0.1 | 180 | * | * | *
68 | 716418 | 9146780 | CH-67 | IRHS-13-02-01-23 | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 | 41838 | 17 | 0 | LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VÁSQUEZ | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-14 | -5 | 4.62 | 9.62 | 0 | 880 | 7.47 | 435 | 24.7 |  | VISITADO | 2024-05-14T11:51:20.267 | 5.25 | 0.7 | 6 | 0.59 | 0.028 | (1) | 0.17 | 0.112 | 195 | 100 | 0 | 0
69 | 704151 | 9141839 | CH-167A-2 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRICOLA | 2024-05-14 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1131 | 7.74 | 546 | 26.3 | NUEVO | VISITADO | 2024-05-14T10:19:47.025 | 19.9 | 0.9 | 4 | 1.16 | 0.024 | (1) | 0.28 | 0.085 | 185 | * | * | *
70 | 702982 | 9142320 | CH-11B | IRHS-13-02-08-408 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41802 | 17 | 0 | CASAGRANDE S.A.A.-4 TULAPE | TSE | AGRICOLA | 2024-05-14 | 0.33 | 1.42 | 1.09 | 0 | 935 | 7.98 | 463 | 24.7 |  | VISITADO | 2024-05-14T10:28:29.058 | 14 | 0.6 | 5 | 0.15 | 0.023 | (1) | 0.34 | 0.159 | 205 | * | * | *
71 | 704666 | 9143288 | CH-13A | IRHS-13-02-08-396 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41809 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A.-2 N TULAPA | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 2.89 | 2.59 | 0 | 841 | 7.95 | 408 | 25.4 |  | VISITADO | 2024-05-14T10:36:48.126 | 27.3 | 1 | 7 | 0.17 | 0.044 | (1) | 0.24 | 0.07 | 220 | * | * | *
72 | 705020 | 9144253 | CH-16A | IRHS-13-02-01-7 | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41806 | 17 | 0 | CASA GRANDE S.A.A. -3 SORCAPE PUQUIO | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.2 | 4.22 | 4.02 | 0 | 818 | 7.68 | 387 | 26.9 |  | VISITADO | 2024-05-14T10:45:00.280 | 2.94 | 1 | 6 | 0.18 | 0.033 | (1) | 0.21 | 0.082 | 175 | * | * | *
73 | 702760 | 9145494 | CH-124A | IRHS-13-02-08-90 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41806 | 17 | 0 | CASA GRANDE S.A.A. 8 FACALA ENTRADA | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-13 | 0.4 | 19 | 18.6 | 0 | 809 | 7.82 | 396 | 25.1 |  | VISITADO | 2024-05-13T13:32:17.549 | 8.98 | 1 | 8 | 0.21 | 0.031 | (1) | 0.22 | 0.132 | 205 | * | * | *
74 | 701176 | 9141222 | CH-145A-2 | IRHS-13-02-04-401 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41878 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.25 | 0.91 | 0.66 | 0 | 1011 | 7.81 | 508 | 24 |  | VISITADO | 2024-05-14T10:03:50.698 | 10.6 | 0.8 | 9 | 0.34 | 0.029 | (1) | 0.18 | 0.082 | 190 | * | * | *
75 | 702628 | 9140011 | CH-177B | IRHS-13-02-03-407 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca Chicama 137721 |  | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 3.61 | 3.31 | 0 | 940 | 7.9 | 470 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-05-14T09:49:41.089 | 7.83 | 1 | 4 | 0.89 | 0.021 | (1) | 0.47 | 0.132 | 210 | * | * | *
76 | 701078 | 9139455 | CH-177D | IRHS-13-02-03-394 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-14 | 0.3 | 6.12 | 5.82 | 0 | 1085 | 7.49 | 549 | 23.7 | NUEVO | VISITADO | 2024-05-14T09:38:21.298 | 2.72 | 1 | 3 | 1.14 | 0.018 | (1) | 0.25 | 0.056 | 200 | * | * | *
77 | 684927.6618 | 9143278.8801 | CH-285D |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 |  | TASE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-06 | 0.85 | 0.86 | 0.01 | 0 | 1989 | 7.51 | 1011 | 25 | POZO TOMA LOS LEONES CAMBIO DE PR | VISITADO | 2024-05-06T13:10:47.033 | 2.7 | 0.7 | 9 | 1.24 | 0.028 | (1) | 0.17 | 0.025 | 195 | 100 | 0 | 0
78 | 696465 | 9145103 | CH-166A | IRHS-13-02-08-6 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41829 | 17 | 0 | JOSÉ LINARES CABANILLAS | TASE | ABANDONADO | 2024-05-13 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1134 | 7.38 | 572 | 24.1 |  | VISITADO | 2024-05-13T13:08:54.629 | 16.3 | 1.3 | 4 | 1.11 | 0.03 | (1) | 0.2 | 0.055 | 190 | * | * | *
79 | 694849 | 9147428 | CH-166B | IRHS-13-02-08-02 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 | 1899-12-30 | 17 | 0 | LEON LEON, MODESTO GUZMAN | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-13 | -0.6 | 2.32 | 2.92 | 0 | 1055 | 7.21 | 528 | 24.4 |  | VISITADO | 2024-05-13T12:22:24.349 | 1.29 | 0.8 | 6 | 0.7 | 0.023 | (1) | 0.21 | 0.053 | 200 | * | * | *
80 | 693417 | 9149723 | CH-134 | IRHS-13-02-08-14 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41807 | 17 | 0 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A.A.-1 MANPUSTO | TSE | AGRICOLA | 2024-05-13 | 0.2 | 4.53 | 4.33 | 0 | 579 | 7.93 | 285 | 24.5 | BOMBEANDO | VISITADO | 2024-05-13T12:05:54.758 | 18.5 | 5 | 11 | 0.23 | 0.04 | (1) | 0.19 | 0.07 | 195 | * | * | *
81 | 684644 | 9148879 | CH-79B | IRHS-13-02-05-219 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | ANICETO NUÑEZ, SACRAMENTO BERNABE | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 1411 | 7.76 | 715 | 24.5 |  | VISITADO | 2024-05-13T08:21:26.816 | 3.68 | 1.1 | 2 | 1.22 | 0.106 | (1) | 0.23 | 0.049 | 205 | 150 | 10 | 0
82 | 692578 | 9153614 | CH-238A | IRHS-13-02-08-203 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41907 | 17 | 0 | ANTONIA TOCAS CAZAS | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 730 | 7.91 | 358 | 24.7 | CONSUMO DE ANIMALES | VISITADO | 2024-05-13T11:24:33.217 | 3.66 | 1.3 | 6 | 0.29 | 0.026 | (1) | 0.57 | 0.052 | 215 | 80 | 0 | 0
83 | 691929.2842 | 9155511.3924 | CH-144A | IRHS-13-02-08-356 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | GUARNIZ PLASENCIA, REYNA ISABEL | TACE | CONSUMO HUMANO Y AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 10.67 | 10.67 | 0 | 788 | 7.49 | 390 | 24.5 |  | VISITADO | 2024-05-13T10:51:29.143 | 3.02 | 2.2 | 9 | 0.24 | 0.024 | (1) | 0.21 | 0.082 | 200 | 100 | 5 | 1
84 | 690882.2417 | 9152631.7917 | CH-261C |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | CASA GRANDE | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 |  | TACE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 | 1006 | 7.42 | 488 | 26.1 | POZO NUEVO MUESTRA 84 | VISITADO | 2024-05-13T10:24:21.146 | 3.2 | 2.7 | 9 | 0.76 | 0.015 | (1) | 0.42 | 0.084 | 190 | 80 | 0 | 0
85 | 688794 | 9152765 | CH-307A | IRHS-13-02-06-713 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41935 | 17 | 0 | FERMIN BAUTISTA | TACE | AGRICOLA | 2024-05-13 | 0 | 7.02 | 7.02 | 0 | 1207 | 7.42 | 602 | 25.2 |  | VISITADO | 2024-05-13T10:10:55.476 | 2.59 | 7.4 | 11 | 1.42 | 0.022 | (1) | 0.46 | 0.059 | 210 | * | * | *
86 | 686238 | 9151188 | CH-148A-2 | IRHS-13-02-04-188 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41885 | 17 | 0 | ESTEBAN JARA GARCÍA | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-13 | 0.3 | 12.24 | 11.94 | 0 | 3600 | 7.69 | 1911 | 24.2 |  | VISITADO | 2024-05-13T09:58:58.116 | 9.53 | 1.3 | 5 | 0.26 | 0.01 | (1) | 0.18 | 0.074 | 200 | * | * | *
87 | 691312 | 9144730 | CH-302A | IRHS-13-02-05-550A | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | AYALA ALFARO, ZACARIAS ANDRES | TACE | AGRICOLA | 2024-05-06 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 971 | 7.53 | 497 | 23.3 |  | VISITADO | 2024-05-06T08:56:57.070 | 5.34 | 4.4 | 8 | 0.28 | 0.012 | (1) | 0.32 | 0.079 | 215 | * | * | *
88 | 688209 | 9140838 | CH-29A-2 | IRHS 13-02-05-574 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41889 | 17 | 0 | EMILIO MARÍN VÁSQUEZ | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0 | 3.19 | 3.19 | 0 | 846 | 7.67 | 420 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-05-02T12:46:36.714 | 3.92 | 4.4 | 15 | 0.23 | 0.025 | (1) | 0.22 | 0.019 | 150 | * | * | *
89 | 687177 | 9140206 | CH-27A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | POLO ANGULO, SEGUNDO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-02 | 0.5 | 1.18 | 0.68 | 0 | 3550 | 7.59 | 1883 | 24 |  | VISITADO | 2024-05-02T13:10:18.614 | 4.19 | 0.5 | 9 | 1.27 | 0.016 | (1) | 0.29 | 0.022 | 155 | * | * | *
90 | 686884 | 9138952 | CH-180A | IRHS-13-02-05-757 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41890 | 17 | 0 | AGUA POTABLE LA GRAMA - PARTE BAJA | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-02 | 0.6 | 2.23 | 1.63 | 0 | 1956 | 7.38 | 980 | 25.9 |  | VISITADO | 2024-05-02T13:28:50.534 | 1.32 | 1 | 17 | 1.33 | 0.013 | (1) | 0.2 | 0.022 | 270 | 80 | 0 | 0
91 | 683895 | 9136085 | CH-154A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | CHOTON VILLANUEVA, HUBERT GUILLERMO | TSE | AGRÍCOLA | 2024-05-02 | 0.5 | 2.82 | 2.32 | 0 | 10170 | 7.52 | 5470 | 25.9 |  | VISITADO | 2024-05-02T09:47:01.394 | 2.91 | 0.8 | 18 | 1.52 | 0.007 | (1) | 0.35 | 0.014 | 330 | * | * | *
92 | 679250 | 9136024 | CH-156A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | PINNA CABREJOS, JORGE | TASE | Abandonado | 2024-05-06 | 0 | 7.01 | 7.01 | 0 | 11070 | 8.02 | 6180 | 24.1 | Abandonado | VISITADO | 2024-05-06T11:44:55.215 | 18.1 | 1 | 9 | 1.02 | 0.035 | (1) | 0.17 | 0.087 | 220 | * | * | *
93 | 678103 | 9137694 | CH-284A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-06 | 0.65 | 2.05 | 1.4 | 0 | 3180 | 7.73 | 1707 | 23.4 |  | VISITADO | 2024-05-06T11:31:12.421 | 0.49 | 2.8 | 9 | 2.05 | 0.02 | (1) | 0.24 | 0.038 | 225 | 120 | 0 | 0
94 | 683964 | 9139509 | CH-272A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-06 | 0.2 | 2.74 | 2.54 | 0 | 2750 | 8.16 | 1468 | 23 |  | VISITADO | 2024-05-06T11:07:27.288 | 5.96 | 1.1 | 5 | 0.39 | 0.026 | (1) | 0.16 | 0.105 | 200 | * | * | *
95 | 685555 | 9141628 | CH-271A | IRHS-13-02-06-165 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | ABANTO VILELA, MARIA FLORINDA | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-06 | -0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1796 | 7.34 | 902 | 25.1 |  | VISITADO | 2024-05-06T10:40:09.067 | 1.29 | 0.6 | 4 | 1.09 | 0.014 | (1) | 0.21 | 0.14 | 195 | 100 | 0 | 0
96 | 687649.278 | 9143342.6596 | CH-300B | IRHS-13-02-05-98 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | ANGULO CAMACHO, PEDRO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-06 | -1.9 | 1.36 | 3.26 | 0 | 1340 | 7.45 | 684 | 23.9 |  | VISITADO | 2024-05-06T09:33:38.740 | 8.7 | 3.15 | 11 | 1.51 | 0.025 | (1) | 0.23 | 0.069 | 215 | * | * | *
97 | 686060 | 9146334 | CH-43A-1 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41949 | 17 | 0 | PEDRO C. ANICETO VÁSQUEZ | TACE | AGRICOLA | 2024-05-07 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1190 | 6.86 | 618 | 23.4 |  | VISITADO | 2024-05-07T08:15:41.534 | 18.8 | 2.6 | 8 | 2.16 | 0.021 | (1) | 0.24 | 0.051 | 190 | * | * | *
98 | 684610 | 9150775 | CH-99A | IRHS-13-02-06-974 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41795 | 17 | 0 | LINDORFIO NARRO SAENZ | TASE | CONSUMO HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-13 | 0.37 | 6.36 | 5.99 | 0 | 1009 | 7.63 | 499 | 25.1 | CAMBIO DE PR | VISITADO | 2024-05-13T08:47:12.586 | 1.62 | 1.3 | 12 | 1.69 | 0.017 | (1) | 0.26 | 0.046 | 195 | * | * | *
99 | 677277.6801 | 9147697.3469 | CH-287A | IRHS-13-02-06-356 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 | SALAZAR RUIZ, JUAN MANUEL |  | CONSUMO HUMANO Y AGRICOLA | 2024-05-10 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 | 1677 | 7.54 | 836 | 25.7 | POZO NUEVO MUESTRA 99 | VISITADO | 2024-05-10T12:48:46.716 | 2.01 | 2.6 | 6 | 0.34 | 0.026 | (1) | 0.16 | 0.039 | 200 | * | * | *
100 | 683827 | 9148261 | CH-84A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | PURIZAGA GARCIA, INES | TACE | AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.65 | 1.56 | 0.91 | 0 | 1252 | 7.32 | 634 | 23.6 |  | VISITADO | 2024-05-07T10:37:57.152 | 1.88 | 0.7 | 10 | 2 | 0.032 | (1) | 0.19 | 0.032 | 220 | * | * | *
101 | 684637 | 9145658 | CH-56A-2 | IRHS-13-02-05-51 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41927 | 17 | 0 | ROSA CÁCERES | TSE | ENTERRADO | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  | ENTERRADO | VISITADO | 2024-05-07T09:02:26.471
102 | 685322 | 9144115 | CH-31A-2 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | REYES EUGENIO, JOSE MELECIO | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-06 | 0.2 | 3.17 | 2.97 | 0 | 1288 | 7.4 | 655 | 24.4 |  | VISITADO | 2024-05-06T10:14:03.457 | 6.6 | 0.2 | 5 | 2.06 | 0.014 | (1) | 0.18 | 0.073 | 200 | * | * | *
103 | 683634 | 9141754 | CH-248 | IRHS-13-02-06-248 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41894 | 17 | 0 | AUREA ARBULÚ LEÓN | TASE | AGRICOLA | 2024-05-06 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 0 | 2026 | 7.66 | 1024 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-05-06T12:46:27.978 | 1.87 | 0.3 | 11 | 1.57 | 0.025 | (1) | 0.43 | 0.031 | 195 | * | * | *
104 | 680510 | 9141184 | CH-276A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | IGLESIAS FLORIAN, AMERICO ALADINO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-06 | 0.5 | 1.28 | 0.78 | 0 | 2350 | 7.64 | 1239 | 23.5 |  | VISITADO | 2024-05-06T12:23:52.910 | 2.04 | 0.1 | 8 | 2.32 | 0.029 | (1) | 0.32 | 0.032 | 185 | * | * | *
105 | 681952.3291 | 9143554.7791 | CH-278A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Intercuenca 13773 |  | 17 | 0 | CACERES SANCHEZ, CESAR GUILLERMO | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-10 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0 | 3000 | 7.54 | 1601 | 23.2 | POZO NUEVO MUESTRA 105 | VISITADO | 2024-05-10T08:25:10.583 | 0.608 | 0.2 | 8 | 1.36 | 0.022 | (1) | 1.03 | 0.036 | 195 | * | * | *
106 | 680696 | 9144714 | CH-252A | IRHS-13-02-06-1051 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41886 | 17 | 0 | QUINTERO DIAZ, VICENTE ANTONIO | TACE | AGRICOLA | 2024-05-10 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2002 | 7.51 | 1020 | 24.8 |  | VISITADO | 2024-05-10T08:47:55.182 | 1.44 | 0.2 | 9 | 2.21 | 0.027 | (1) | 0.25 | 0.036 | 215 | * | * | *
107 | 679350 | 9146225 | CH-229D | IRHS-13-02-06-643 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | RAZA URBINA, SEGUNDO RODOLFO | TACE | CONSUMO HUMANO Y AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.2 | 4.01 | 3.81 | 0 | 2290 | 7.45 | 1144 | 25.9 | BOMBEANDO | VISITADO | 2024-05-07T12:19:30.169 | 0.947 | 0.2 | 10 | 1.24 | 0.034 | (1) | 0.24 | 0.041 | 195 | 80 | 5 | 0
108 | 678454 | 9144595 | CH-253A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 1899-12-30 | 17 | 0 | BAZAN AMAYA, FLOR NELLY | TACE | AGRICOLA | 2024-05-10 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1632 | 7.5 | 846 | 23.8 |  | VISITADO | 2024-05-10T09:16:18.885 | 0.621 | 0.1 | 8 | 2.12 | 0.024 | (1) | 0.18 | 0.043 | 220 | * | * | *
109 | 676808 | 9143373 | CH-282B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 1899-12-30 | 17 | 0 | JAVE SALDAÑA, SEGUNDO BELISARIO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-10 | 0.35 | 1.4 | 1.05 | 0 | 1956 | 7.51 | 1017 | 23.9 |  | VISITADO | 2024-05-10T10:16:57.354 | 0.409 | 0.2 | 9 | 2.17 | 0.017 | (1) | 0.2 | 0.029 | 210 | * | * | *
110 | 676533 | 9144988 | CH-280A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 1899-12-30 | 17 | 0 |  | TACE | AGRICOLA | 2024-05-10 | -0.1 | 1.92 | 2.02 | 0 | 1945 | 7.62 | 997 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-05-10T10:41:50.971 | 0.408 | 0.2 | 4 | 1.84 | 0.03 | (1) | 1.09 | 0.02 | 200 | * | * | *
111 | 675185 | 9146059 | CH-156C |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TASE | AGRÍCOLA | 2024-05-10 | 1.2 | 5.15 | 3.95 | 0 | 2480 | 7.48 | 1301 | 23.9 |  | VISITADO | 2024-05-10T11:26:49.687 | 0.679 | 0.8 | 2 | 2.4 | 0.023 | (1) | 0.25 | 0.037 | 190 | * | * | *
112 | 676502 | 9146709 | CH-156D |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 1899-12-30 | 17 | 0 |  | TASE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-10 | 0.2 | 5.87 | 5.67 | 0 | 3030 | 8.49 | 1596 | 24.1 |  | VISITADO | 2024-05-10T11:39:12.493 | 0.675 | 0.4 | 4 | 0.19 | 0.022 | (1) | 0.32 | 0.043 | 200 | 250 | 0 | 0
113 | 672863 | 9147110 | CH-296A |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 |  | TASE | NE | 2024-05-10 | 0.4 | 2.36 | 1.96 | 0 | 53300 | 7.38 | 34700 | 23.7 | NUEVO | VISITADO | 2024-05-10T12:03:14.555 | 1.13 | 3.1 | 16 | 1.72 | 0.02 | (1) | 0.38 | 0.043 | 220 | * | * | *
114 | 675628 | 9147696 | CH-255B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | LARREA PALACIOS, CARLOS HUGO | TASE | AGRICOLA | 2024-05-10 | 0.35 | 2.84 | 2.49 | 0 | 2470 | 8.16 | 1257 | 25.3 |  | VISITADO | 2024-05-10T12:19:40.644 | 0.734 | 1.5 | 9 | 0.28 | 0.022 | (1) | 0.22 | 0.011 | 200 | * | * | *
115 | 678335.7943 | 9148772.664 | CH-191A-2 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | SUCESION DE GUEVARA PEÑA, SALUSTIO | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-10 | 0.6 | 3.57 | 2.97 | 0 | 2730 | 7.52 | 1394 | 25 |  | VISITADO | 2024-05-10T13:15:25.732 | 0.674 | 4.5 | 5 | 1.49 | 0.026 | (1) | 0.29 | 0.023 | 190 | * | * | *
116 | 677974 | 9149723 | CH-268A | IRHS-13-02-06-396 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y EXPORTADORES, EL PALOMAR | TACE | CONSUMO HUMANO | 2024-05-10 | 0.65 | 4.73 | 4.08 | 0 | 3160 | 7.7 | 1631 | 25.2 |  | VISITADO | 2024-05-10T13:25:28.527 | 1.07 | 2.6 | 7 | 0.22 | 0.019 | (1) | 0.19 | 0.109 | 210 | 100 | 50 | 0
117 | 679817 | 9149962 | CH-299A | IRHS-13-02-06-126 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41878 | 17 | 0 | BENITO CRUZ ARAUJO | TACE | AGRICOLA | 2024-05-10 | -0.85 | 1.61 | 2.46 | 0 | 1502 | 7.38 | 751 | 25.4 |  | VISITADO | 2024-05-10T13:39:46.521 | 0.682 | 2.7 | 5 | 1.29 | 0.027 | (1) | 0.29 | 0.044 | 195 | * | * | *
118 | 679166 | 9147437 | CH-205B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | SAENZ QUIROZ, ALFREDO JHONY | TACE | HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.6 | 3.41 | 2.81 | 0 | 1534 | 7.72 | 766 | 24.6 |  | VISITADO | 2024-05-07T11:47:12.539 | 0.545 | 3.2 | 5 | 1.57 | 0.021 | (1) | 0.22 | 0.043 | 200 | 120 | 20 | 0
119 | 680235 | 9148318 | CH-55B | IRHS-13-02-06-303 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41884 | 17 | 0 | NARRO COTRINA, JUAN NELSON | TACE | AGRICOLA | 2024-05-07 | -0.3 | 3.23 | 3.53 | 0 | 1448 | 7.51 | 736 | 24.3 |  | VISITADO | 2024-05-07T11:53:36.080 | 1.45 | 3 | 5 | 2.33 | 0.015 | (1) | 0.2 | 0.05 | 180 | * | * | *
120 | 681927 | 9149796 | CH-269A | IRHS-13-02-06-161 | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41869 | 17 | 0 | LUIS VIGO LOAYZA | TASE | HUMANO-AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.25 | 2.22 | 1.97 | 0 | 1308 | 7.42 | 674 | 23.5 |  | VISITADO | 2024-05-07T11:05:58.147 | 0.586 | 3.8 | 8 | 2.31 | 0.031 | (1) | 0.18 | 0.015 | 205 | 100 | 0 | 0
121 | 681104.0786 | 9150612.3589 | CH-123B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | CHIRINOS BERNAQUE, JULIAN CRESCENCIO | TACE | AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.6 | 5.7 | 5.1 | 0 | 1612 | 7.65 | 815 | 23.9 |  | VISITADO | 2024-05-07T11:19:18.775 | 1.14 | 3 | 9 | 1.6 | 0.032 | (1) | 0.21 | 0.021 | 195 | * | * | *
122 | 680973 | 9146837 | CH-32A-2 |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | EMP.AGRO INDUSTRIAL, CASA GRANDE S.A. | TACE | AGRÍCOLA | 2024-05-07 | 0.7 | 1.95 | 1.25 | 0 | 1429 | 7.22 | 730 | 24.2 |  | VISITADO | 2024-05-07T09:59:21.722 | 0.827 | 1.8 | 8 | 1.45 | 0.022 | (1) | 0.19 | 0.033 | 175 | * | * | *
123 | 681822 | 9148094 | CH-32B-2 | IRHS-13-02-05-329 | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 | 41894 | 17 | 0 | RAYMUNDO ISLA MIRANDA | TACE | CONSUMO HUMANO Y AGRÍCOLA | 2024-05-07 | -0.75 | 1.29 | 2.04 | 0 | 1226 | 7.19 | 624 | 24 |  | VISITADO | 2024-05-07T10:10:32.584 | 0.636 | 1.7 | 10 | 1.57 | 0.038 | (1) | 0.17 | 0.04 | 200 | 80 | 0 | 0
124 | 682263 | 9146830 | CH-91B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | MENDOZA VASQUEZ, JUAN | TACE | AGRICOLA | 2024-05-07 | 0.6 | 4.46 | 3.86 | 0 | 1479 | 7.51 | 763 | 23.8 |  | VISITADO | 2024-05-07T09:46:17.113 | 0.529 | 2 | 6 | 1 | 0.011 | (1) | 0.21 | 0.03 | 195 | * | * | *
125 | 677732 | 9145891 | CH-283B |  | LA LIBERTAD | ASCOPE | RAZURI | DERECHA | HUARMEY-CHICAMA | CHICAMA | Unidad Hidrografica 13773 |  | 17 | 0 | COMUNIDAD CAMPESINA, DE PAIJAN | TACE | AGRICOLA | 2024-05-10 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0 | 650 | 7.81 | 1882 | 24.6 | BOMBEANDO | VISITADO | 2024-05-10T11:03:52.187 | 0.672 | 2.1 | 7 | 1.1 | 0.029 | (1) | 0.38 | 0.024 | 210 | * | * | *
(*)No se realiza metodo microbiológico requerido para aguas catergia 3 - ECAS. Metodo utilizado para agua subterránea - Siembra en placa.
(1): No hay reactivo
(2): No se realizó muestreo por inaccesibilidad al punto
NE: No especifica
[24 empty] | 9 | 34700 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 7.4 | 30 | 2.41 | 0.106 | 0 | 1.09 | 2.307 | 435 | 250 | 50 | 1
[24 empty] | 6.83 | 249 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.005 | 70 | 50 | 0 | 0
[23 empty] | 58 | 1 | 34 |  |  |  |  | 37 |  | 35 | 0 | 5 |  | 0 | 21 | 30 | 33 | 5 | 1
[23 empty] | 47.9339 | 0.82645 | 28.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5785 | 0 | 28.9256 | 0 | 4.1322 | 0 | 0 | 17.3554 | 24.7934 | 100 | 15.1515 | 3.0303
[22 empty] | Rieo | >17 | [8 empty] | >29 | <36>
[22 empty] | Animales | >16 | [9 empty] | <23>
[22 empty] | MAX | 53300 | 9 | 34700 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 7.4 | 30 | 2.41 | 0.106 | 0 | 1.09 | 2.307 | 435 | 250 | 50 | 1
[22 empty] | MIN | 500 | 6.83 | 249 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.005 | 70 | 50 | 0 | 0

## SUB.VIRU- 1° 2024 (hidden)
RESULTADOS ANÁLISIS FISICOS DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA VALLE DE VIRÚ SETIEMBRE - OCTUBRE 2024 -1° MONITOREO
PARAMETRO | Nº de Pozo de observación |  | Coordenada Datum: WGS-84 |  | Conductividad Eléctrica | Sólidos Totales Disueltos | pH | Temperatura (T°) | Turbidez | Nitratos (NO3-) | Nitritos (NO2-) | Cobre (Cu) | Cromo Hexavalente (Cr6+) | Hierro (Fe) | Manganeso (Mn) | Zinc (Zn) | Sulfatos (SO₄²-) | Coliformes Totales | Coliformes Termotolerantes | Escherichia coli
UM |  |  |  |  | µmho/cm | mg/L |  |  | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | UFC/100 ml | UFC/100 ml | UFC/100 ml
DS N° 031-2010-SA | Antiguo | IRHS | Este | Norte | 1500 | 1000 | 6.5-8.5 |  | 5 | 50 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0
DS N° 004-2017 MINAM | Riego deVegetales |  |  |  | 2500 | - | 6,5 – 8,5 |  | - | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 2 | 1000 | *
| Consumo de Animales |  |  |  | 5000 | - | 6,5 – 8,4 |  | - | 100 | 10 | 0.5 | - | - | 0.2 | 24 | 1000 | *
M - 01 | PM-21 | 1749 | 731890 | 9071219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M - 02 | PM-9 | 908 | 731796 | 9070157 | 1781 | 890 | 7.8 | 24.2 | 1.75 | 1.2 | [7 empty] | - | - | -
M - 03 | V-300B |  | 732736 | 9069703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M - 04 | V-292 | 900 | 731946 | 9068537 | 5730 | 2865 | 6.9 | 25.6 | 1.52 | 1.7 | [7 empty] | + | + | +
M - 05 | V-272 | 1778 | 732609 | 9067589 | 2860 | 1430 | 7.9 | 22.2 | 5.6 | 2.2 | [7 empty] | + | + | +
M - 06 | V-312A | 872 | 733666 | 9067918 | 1875 | 937 | 7.3 | 23.2 | 1.32 | 1.3 | [7 empty] | 150 | 0 | 0
M - 07 | V-310C | 895 | 731720 | 9066110 | 11120 | 5560 | 7.1 | 21.7 | 2.52 | 1.7 | [7 empty] | + | + | +
M - 08 | V-311F |  | 731773 | 9064864 | 1830 | 915 | 6.9 | 19.9 | 2.49 | 1.5 | [7 empty] | 60 | 15 | 5
M - 09 | V-231 | 677 | 732786 | 9065731 | 894 | 447 | 7.9 | 21.2 | 0.97 | 1.8 | [7 empty] | 10 | 15 | 0
M - 10 | V-11D |  | 732614 | 9063168 | 1371 | 685 | 7.8 | 24.7 | 2.33 | 3.1 | [7 empty] | 100 | 15 | 0
M - 11 | V-2D | 1832 | 734153 | 9061673 | 1351 | 675 | 7.3 | 23.3 | 1.77 | 2.1 | [7 empty] | 40 | 30 | 0
M - 12 | V-187A |  | 740888 | 9066666 | 1107 | 553.5 | 6.9 | 24.2 | 1.22 | 1.4 | [7 empty] | + | + | +
M - 13 | V-29 | 620 | 736230 | 9064359 | 1242 | 621 | 7.6 | 23.9 | 0.44 | 1.6 | [7 empty] | 20 | 15 | 0
M - 14 | V-42A | 594 | 735858 | 9062526 | 1271 | 635 | 7.4 | 23.2 | 4.18 | 1.8 | [7 empty] | + | + | +
M - 15 | V-12A |  | 734159 | 9064251 | 4320 | 2160 | 7.3 | 21.6 | 0.55 | 1.5 | [7 empty] | + | + | +
M - 16 | V-33B | 690 | 734617 | 9066184 | 1552 | 785 | 7.1 | 21.4 | 3.44 | 1.8 | [7 empty] | 30 | 10 | 0
M - 17 | V-280B | 706 | 736355 | 9066133 | 1813 | 910 | 7.1 | 24.5 | 0.7 | 1.8 | [7 empty] | + | + | +
M - 18 | V-195 | 1152 | 738617 | 9065167 | 1632 | 816 | 7.7 | 23.3 | 2.92 | 2.8 | [7 empty] | 70 | 10 | 5
M - 19 | V-221C | 493 | 739039 | 9067802 | 1593 | 796 | 7.1 | 22.4 | 0.86 | 2.3 | [7 empty] | 50 | 15 | 5
M - 20 | V-38A |  | 737750 | 9066490 | 1563 | 781 | 7.1 | 22.4 | 0.58 | 4.9 | [7 empty] | + | + | +
M - 21 | V-40 | 724 | 736452 | 9067013 | 1737 | 815 | 7.4 | 22.7 | 5.59 | 1.3 | [7 empty] | 0 | 15 | 0
M - 22 | V-281A | 755 | 734663 | 9067616 | 796 | 343 | 7.1 | 19.7 | 2.59 | 1.0 | [7 empty] | + | + | +
M - 23 | V-232A | 765 | 735518 | 9068270 | 1574 | 732 | 7.2 | 23.4 | 5.18 | 5.5 | [7 empty] | 200 | 0 | 0
M - 24 | V-274B | 1754 | 734282 | 9069031 | 681 | 340 | 7.5 | 24.7 | 0.94 | 2 | [7 empty] | + | + | +
M - 25 | V-245A | 813 | 735901 | 9069096 | 1046 | 523 | 7.1 | 24 | 1.69 | 1.9 | [7 empty] | 530 | 0 | 0
M - 26 | V-243E |  | 732495 | 9069185 | 973 | 431 | 7.8 | 23.7 | 4.34 | 3.5 | [7 empty] | 10 | 25 | 0
M - 27 | V-288A | 802 | 737449 | 9068185 | 1482 | 741 | 7.1 | 24 | 2.9 | 2.4 | [7 empty] | + | + | +
M - 28 | V-285E | 838 | 739123 | 9069253 | 988 | 494 | 7.1 | 22.5 | 2.21 | 3.6 | [7 empty] | 680 | 0 | 0
M - 29 | V-234C | 1798 | 740612 | 9068552 | 558 | 279 | 7.8 | 21 | 16 | 2.5 | [7 empty] | 180 | 0 | 0
M - 30 | V-103B | 1822 | 742265 | 9070144 | 3950 | 1975 | 6.8 | 22.4 | 3.52 | 4.4 | [7 empty] | + | + | +
M - 31 | V-94 | 169 | 743957 | 9069174 | 1947 | 973.5 | 6.5 | 23.1 | 1.62 | 3.0 | [7 empty] | 600 | 10 | 0
M - 32 | V-105B | 155 | 744571 | 9070535 | 716 | 358 | 6.4 | 24.1 | 3.3 | 1.0 | [7 empty] | + | + | +
M - 33 | V-106 | 1640 | 746692 | 9070150 | 779 | 389 | 6.5 | 23.8 | 3.14 | 1.1 | [7 empty] | 5 | 10 | 0
M - 34 | V-84A | 236 | 745201 | 9068784 | 733 | 337 | 6.7 | 24.7 | 4.29 | 1.3 | [7 empty] | 45 | 0 | 0
M - 35 | V-47 | 281 | 750110 | 9070045 | 844 | 422 | 6.6 | 24.2 | 2.77 | 1.1 | [7 empty] | 110 | 10 | 10
M - 36 | V-47C | 174 | 749359 | 9070864 | 647 | 324 | 6.7 | 22.5 | 2.45 | 1.5 | [7 empty] | + | + | +
M - 37 | V-129A | 315 | 747809 | 9068943 | 810 | 405 | 6.6 | 24.3 | 11.5 | 2.0 | [7 empty] | 15 | 0 | 0
M - 38 | V-113B | 296 | 749429 | 9068781 | 916 | 458 | 6.8 | 22.2 | 2.53 | 3.4 | [7 empty] | 600 | 15 | 15
M - 39 | V-65A | 340 | 747269 | 9067737 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M - 40 | V-100B | 399 | 748919 | 9066831 | 3040 | 1520 | 6.9 | 27 | 12.8 | 3.8 | [7 empty] | + | + | +
M - 41 | V-101C | 1730 | 745947 | 9066865 | 695 | 348 | 6.8 | 23.3 | 5.15 | 1.1 | [7 empty] | 70 | 0 | 0
M - 42 | V-131C |  | 746836 | 9065700 | 2830 | 2830 | 6.8 | 24.5 | 0.54 | 2.9 | [7 empty] | 240 | 0 | 0
M - 43 | V-143 | 1500 | 745798 | 9064105 | 3900 | 1950 | 7.4 | 28.8 | 1.07 | 3.0 | [7 empty] | + | + | +
M - 44 | V-138A | 1511 | 744545 | 9064328 | 1711 | 860 | 7.1 | 24.1 | 5.34 | 2.3 | [7 empty] | 820 | 0 | 0
M - 45 | V-155 | 1310 | 744008 | 9065454 | 1088 | 544 | 6.7 | 22.7 | 6.19 | 2.0 | [7 empty] | + | + | +
M - 46 | V-166 | 1275 | 742621 | 9064820 | 1034 | 517 | 7.1 | 25.2 | 14.5 | 1.7 | [7 empty] | 70 | 1 | 0
M - 47 | V-181B | 1240 | 742065 | 9066519 | 1229 | 614 | 7.5 | 23 | 1.61 | 1.5 | [7 empty] | 220 | 0 | 0
M - 48 | V-173 | 1364 | 742982 | 9067747 | 886 | 443 | 7.3 | 24 | 4.31 | 2.0 | [7 empty] | 50 | 0 | 0
M - 49 | V-179A | 1424 | 743554 | 9066146 | 1016 | 524 | 6.9 | 22.3 | 3.66 | 1.5 | [7 empty] | 40 | 5 | 0
M - 50 | V-148A | 1445 | 745115 | 9065728 | 1225 | 612 | 6.9 | 24.1 | 1.24 | 2.0 | [7 empty] | 56 | 0 | 0
M - 51 | V-169B | 1205 | 740989 | 9064870 | 958 | 479 | 6.6 | 22.1 | 1.79 | 1.7 | [7 empty] | 200 | 5 | 0
M - 52 | V-189 | 1171 | 740149 | 9065557 | 1712 | 856 | 7.3 | 21.8 | 3.02 | 1.9 | [7 empty] | 800 | 30 | 0
M - 53 | V-191B | 1652 | 739711 | 9064320 | 2380 | 1190 | 8.5 | 20.3 | 2.8 | 2.2 | [7 empty] | 60 | 0 | 0
M - 54 | V-268D | 1074 | 737836 | 9063246 | 4540 | 2270 | 7.8 | 23 | 0.62 | 2.7 | [7 empty] | 40 | 20 | 0
M - 55 | V-249B | 1112 | 738781 | 9062116 | 3960 | 1980 | 7.8 | 21.6 | 5.49 | 2.9 | [7 empty] | + | + | +
M - 56 | V-257C | 968 | 738106 | 9060933 | 3150 | 1575 | 7.7 | 23.6 | 2.88 | 2.3 | [7 empty] | + | + | +
M - 57 | V-253D | 934 | 739449 | 9059687 | 3150 | 1575 | 7.8 | 24.9 | 2.11 | 2.2 | [7 empty] | + | + | +
M - 58 | V-253A | 926 | 737690 | 9059208 | 4920 | 2460 | 7.1 | 22.3 | 3.24 | 3.2 | [7 empty] | 400 | 0 | 0
M - 59 | V-259 | 1024 | 737103 | 9061614 | 3050 | 1525 | 7.8 | 24 | 7.56 | 2.7 | [7 empty] | + | + | +
M - 60 | V-256B | 1628 | 735524 | 9060454 | 3950 | 1975 | 6.9 | 22.1 | 0.65 | 1.9 | [7 empty] | 180 | 0 | 0
|  |  |  | MAX | 11120 | 5560 | 8.5 | 28.8 | 16 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 30 | 15
|  |  |  | MIN | 558 | 279 | 6.4 | 19.7 | 0.44 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 29 | 15 | 6.4 |  | 10 | 0 | [7 empty] | 34 | 19 | 5
[5 empty] | 50.8772 | 26.3158 |  |  | 17.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1429 | 54.2857 | 14.2857
| RIEGO |  |  |  | >15
| ANIMALES |  |  |  | > 2
[10 empty] | 134-B | [7 empty] | 220 | 5 | 5
[10 empty] | - | [7 empty] | Pozos sin acceso