## MARZO 2026
RESULTADOS ANÁLISIS FISICOS DE LA CALIDAD DE AGUA DRENADA DV-4.0 TRIBUTARIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIRÚ MARZO - 2026
PARÁMETROS | Unidad de Medida | DS N° 004-2017 MINAM |  | RESULTADOS
|  | Riego Vegetales | Bebida Animales | Dren Bitín | Dren DV-4.3 | Dren DV-4.0 (1) | Dren DV-4.0 (2) | Dren DV-4.0 (3) | Canal Madre | Central Hidroeléctrica Virú San José
ANALISIS FÍSICOS | [10 empty] | MAX | MIN
Conductividad Eléctrica | (µS/cm) | 2 500 | 5 000 | 3620 | 2620 | 3.04 | 2900 | 2400 |  |  | 3620 | 3.04
pH | - | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 | 7.34 | 7.33 | 7.53 | 1392 | 7.81 |  |  | 1392 | 7.33
Sólidos Totales Disueltos | (mg/L) | - | - | 1778 | 1281 | 1478 | 7.79 | 1167 |  |  | 1778 | 7.79
Temperatura | °C | - | - | 27.3 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 26.3 |  |  | 27.6 | 26.3
ANALISIS QUÍMICOS
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS
LMP-DS N° 004-2017 | mg/L |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
LMP-DS N° 004-2017 | mg/L |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO | mg/L |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
LMP-DS N° 004-2017 - ANIMALES | mg/L |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO | mg/L |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO Y ANIMALES | mg/L |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO Y ANIMALES | mg/L |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO | mg/L |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO | mg/L |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
LMP-DS N° 004-2017 - RIEGO | mg/L |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2